PLANEXUS

# Lastenheft-Vorlage Laborcontainer

Zum Ausfüllen vor der Anfrage oder Ausschreibung – Planexus GmbH

Diese Vorlage hilft Ihnen, den Bedarf für einen Laborcontainer so zu beschreiben, dass Anbieter dasselbe Projekt kalkulieren. Füllen Sie aus, was Sie heute wissen – offene Punkte markieren Sie als „noch offen“.

Das Lastenheft beschreibt aus Sicht des Auftraggebers, was das Labor leisten muss: Ziele, Nutzung, Rahmenbedingungen und Muss-Anforderungen. Die Leistungsbeschreibung übersetzt diesen Bedarf später in die geschuldete Leistung.

Faustregel: Lastenheft = Bedarf des Auftraggebers. Leistungsbeschreibung = geschuldete Leistung. Ohne diese Trennung vergleichen Sie Preise, nicht Projekte.

# Projektsteckbrief

| Projektname |  |
| --- | --- |
| Auftraggeber / Institution |  |
| Ansprechpartner, Telefon, E-Mail |  |
| Standort (Adresse) |  |
| Gewünschter Termin für die Inbetriebnahme |  |
| Geplante Nutzungsdauer |  |
| Vertragsmodell: Miete / Kauf / Mietkauf / noch offen |  |
| Budgetrahmen (falls festgelegt) |  |
| Öffentliche Vergabe? (ja / nein) |  |

# 1. Nutzung und Prozesse

Beginnen Sie nicht mit Quadratmetern, sondern mit den Tätigkeiten im Labor. Aus dem Prozess ergeben sich Raumlayout, Lüftung, Oberflächen, Sicherheitsausstattung und Entsorgung.

| Angabe | Ihre Antwort |
| --- | --- |
| Laborart und konkrete Arbeitsabläufe |  |
| Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe, explosionsfähige Atmosphären |  |
| Personenzahl, Schichtbetrieb, Besucher |  |
| Reinigungs- und Hygienekonzept |  |
| Geplante Nutzungsdauer und spätere Erweiterungen |  |

# 2. Standort und Aufstellung

Der Aufstellort muss zum Konzept passen. Klären Sie auch, wer Fundament, Erdarbeiten und Genehmigungen übernimmt.

| Angabe | Ihre Antwort |
| --- | --- |
| Lageplan vorhanden? (ja / nein) |  |
| Zufahrt und Kranstellfläche |  |
| Baugrundinformationen |  |
| Höhenbeschränkungen |  |
| Örtliche Lastannahmen (Schnee, Wind) |  |
| Wer übernimmt Fundament und Erdarbeiten? |  |

# 3. Raumprogramm und Arbeitsabläufe

Benennen Sie Räume, Arbeitsplätze, Schleusen, Lager und Technikbereiche und wie sie zusammenhängen. Material-, Proben-, Personal- und Abfallwege müssen ohne Konflikte funktionieren.

| Angabe | Ihre Antwort |
| --- | --- |
| Räume und Flächen |  |
| Arbeitsplätze |  |
| Schleusen, Lager, Technikbereich |  |
| Wege für Material, Proben, Personal, Abfall |  |
| Druckzonen / kontrollierte Übergänge (Reinraum, GMP, BSL) |  |

# 4. Geräte und Wärmelasten

Eine vollständige Geräteliste ist eine der wertvollsten Anlagen. Werden Geräte erst später konkret, ändern sich oft Elektroverteilung, Klimaauslegung, Möblierung und Statik gleichzeitig.

| Angabe | Ihre Antwort |
| --- | --- |
| Geräteliste vorhanden? (ja / nein) |  |
| Besondere Aufstellbedingungen (Schwingung, Gewicht) |  |

Geräteliste

| Gerät | Maße / Gewicht | Anschlussleistung | Abwärme | Medien | Abluft | Besonderheiten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 5. Lüftung und Klima

„Ausreichende Lüftung“ reicht nicht. Beschreiben Sie Zielwerte. Je nach Nutzung sind u. a. DIN 1946-7, TRGS 526 und für Laborabzüge DIN EN 14175 relevant.

| Angabe | Ihre Antwort |
| --- | --- |
| Solltemperatur |  |
| Zulässiger Feuchtebereich |  |
| Betriebszeiten |  |
| Druckverhältnisse (Über-/Unterdruck) |  |
| Abluftquellen und Laborabzüge |  |
| Filterstufen |  |
| Redundanz und Monitoring |  |

# 6. Medienversorgung und Entsorgung

Strom, Daten, Wasser, Abwasser, Druckluft und Gase brauchen definierte Anschlusswerte und Übergabepunkte.

| Angabe | Ihre Antwort |
| --- | --- |
| Strom (Anschlussleistung) |  |
| Daten / Netzwerk |  |
| Trinkwasser / Reinstwasser |  |
| Abwasser (Neutralisation, Rückhaltung, getrennte Erfassung?) |  |
| Druckluft |  |
| Technische Gase (Art, Reinheit) |  |
| Nur interne Verteilung oder Leitungen bis zum bauseitigen Netz? |  |

# 7. Sicherheit und Genehmigungen

Das Sicherheitsniveau leitet sich aus der Nutzung ab. Klären Sie, wer welche Nachweise erstellt und bis zur Freigabe begleitet.

| Angabe | Ihre Antwort |
| --- | --- |
| Sicherheitsstufe (z. B. BSL-1/2/3, GMP-Klasse, ATEX) |  |
| Brandschutz, Flucht- und Rettungswege |  |
| Zugangskontrolle, Gaswarntechnik |  |
| Notduschen, Sicherheitsstromversorgung |  |
| Wer erstellt Bauantrag, Brandschutzkonzept, Statik, Schallschutz? |  |

# 8. Liefergrenzen und Schnittstellen

Hier entstehen die meisten Nachträge. Jede Grenze muss eindeutig sein: Wo endet die Leistung des Containeranbieters?

| Angabe | Ihre Antwort |
| --- | --- |
| Wo endet die Leistung des Anbieters? |  |

Schnittstellenmatrix

| Position | Leistung | Verantwortlich | Übergabepunkt / Termin | Nachweis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundament / Bodenplatte |  |  |  |  |
| Medienzuleitungen |  |  |  |  |
| Netzwerk |  |  |  |  |
| Außenanlagen |  |  |  |  |
| Kran und Transport |  |  |  |  |
| Absperrungen |  |  |  |  |
| Genehmigungen und Gebühren |  |  |  |  |

# 9. Prüfung, Abnahme und Qualifizierung

„Betriebsbereit“ ist zu ungenau. Legen Sie vorab Prüfungen, Akzeptanzkriterien und Protokolle fest.

| Angabe | Ihre Antwort |
| --- | --- |
| Werksabnahme mit dokumentiertem Prüfumfang |  |
| Abnahme nach Montage und Medienanschluss |  |
| Messungen: Luftmengen, Druckstufen, Temperatur, Alarme |  |
| Prüfprotokolle Elektro, Sicherheit, Medien |  |
| Qualifizierung / Validierung (IQ/OQ/PQ) erforderlich? |  |
| Mängelliste, Fristen, Kriterien für die Endabnahme |  |

# 10. Dokumentation, Schulung und Wartung

Legen Sie Unterlagen, Datenformate und Sprache fest und planen Sie die Einweisung des Personals.

| Angabe | Ihre Antwort |
| --- | --- |
| Bestandspläne, Schalt- und Fließbilder |  |
| Datenblätter, Prüfprotokolle, Konformitätsunterlagen |  |
| Bedienungsanleitungen, Wartungspläne |  |
| Datenformat und Sprache |  |
| Einweisung des Betriebspersonals |  |
| Wartung und Service: optional oder verbindlich? |  |

# Checkliste Anfrageunterlagen

☐  Projektsteckbrief mit Ziel, Termin und Budgetrahmen

☐  Nutzungs- und Prozessbeschreibung

☐  Raumprogramm mit Flächen und Funktionsbeziehungen

☐  Geräteliste mit Anschlusswerten und Abwärme

☐  Lageplan, Baugrund- und Zufahrtsinformationen

☐  Übersicht vorhandener Medien und möglicher Übergabepunkte

☐  Genehmigungsstand und bekannte behördliche Auflagen

☐  Verantwortungs- und Schnittstellenmatrix

☐  Geforderter Prüf-, Abnahme- und Dokumentationsumfang

☐  Terminplan mit verbindlichen Meilensteinen

# Sieben typische Fehler, die diese Vorlage vermeiden hilft

Liefertermin genannt, aber Planungsfreigaben und Genehmigungszeiten fehlen.

Eine Quadratmeterzahl ersetzt das Raum- und Prozessprogramm.

Geräte aufgelistet, aber Anschlusswerte, Abwärme und Abluftbedarf fehlen.

Normen pauschal gesammelt, ohne ihre Anwendung auf die Nutzung zu klären.

Bauseitige Leistungen und Übergabepunkte bleiben offen.

Abnahme und Dokumentation werden erst kurz vor der Lieferung besprochen.

Angebote werden nach Endsumme verglichen, obwohl Umfang und Qualität abweichen.

Ausgefüllt an uns senden

Schicken Sie die ausgefüllte Vorlage – auch unvollständig – an info@planexus.de. Auf dieser Grundlage erhalten Sie eine erste schriftliche Indikation, in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Planexus GmbH · Am Steinbach 8 · 72459 Albstadt · +49 7435 7519 700 · info@planexus.de · planexus.de

Diese Vorlage ist eine Arbeitshilfe und ersetzt keine Fachplanung oder Rechtsberatung. Grundlage: Planexus-Fachartikel „Laborcontainer ausschreiben“ (planexus.de/magazin/laborcontainer-ausschreibung-lastenheft).